## Sheet1
Entidad | Descripción entidad | Atributos | Abreviacion | Descripción atributo | Tipo de dato | PK | NOT NULL | FK | AI | UNIQUE
Ítem | Instrumento a calibrar con sus características generales | Id_ítem | Itm_id | Identificación del ítem | VARCHAR(50) | x | X
|  | Nombre | Itm_nom | Nombre del ítem | VARCHAR(100) |  | X
|  | Marca | Itm_mar | Marca del ítem | VARCHAR(50) |  | X
|  | Modelo | Itm_mod | Modelo del ítem | VARCHAR(50) |  | X
|  | Rango | Itm_ran | Rango en que trabaja el ítem | VARCHAR(50) |  | X
|  | Magnitud | Itm_magn | Magnitud en la que trabaja el ítem. Puede ser temperatura y humedad | VARCHAR(50) |  | X
|  | Alcance máximo | Itm_almax | Alcance máximo al que llega el ítem en la magnitud de trabajo | VARCHAR(50) |  | X
|  | Alcance mínimo | Itm_almin | Alcance mínimo al que llega en la magnitud de trabajo | VARCHAR(50) |  | X
|  | Resolución | Itm_res | Escala de división del ítem | DOUBLE |  | X
Ítem cliente | Instrumento que pertenece al cliente que solicita el servicio de calibración | Id_item_cliente | ItmC_id | Número de identificación ítem del cliente | VARCHAR(50) | X | X
|  | Cliente_NIT | ItmC_Cli_nit | Número nit del cliente | VARCHAR(50) | X | X
|  | Ítem_id | ItmC_Itm_id | Número de identificación del ítem | VARCHAR(50) | X | X
|  | Uso ítem | ItmC_uso | Actividad que realizar con el ítem | VARCHAR(50) |  | X
|  | Rango uso | ItmC_ran | Rango en el que utiliza el ítem | VARCHAR(50) |  | X
Cliente |  | NIT | Cli_nit | Número de identificación tributaria | VARCHAR(50) | X | X |  |  | X
|  | Nombre empresa | Cli_emp | Contiene el nombre de la empresa que solicita el servicio | VARCHAR(100) |  | X
|  | Nombre contacto | Cli_cont | Contiene el nombre de la persona contacto de la empresa que solicita el servicio | VARCHAR(100)
|  | Cargo contacto | Cli_cont_carg | Contiene el cargo de la persona contacto de la empresa que solicita el servicio | VARCHAR(50)
|  | Teléfono contacto | Cli_tel | Contiene el teléfono de la persona contacto de la empresa que solicita el servicio | INT |  | X
|  | Fax contacto | Cli_fax | Contiene el fax de la persona contacto de la empresa que solicita el servicio | INT
|  | e-mail contacto | Cli_mail | Contiene el e-mail de la persona contacto de la empresa que solicita el servicio | VARCHAR(100)
|  | Ciudad | Cli_ciu | Contiene la ciudad donde está ubicada la empresa que solicita el servicio | VARCHAR(25) |  | X
|  | Dirección | Cli_dir | Contiene la dirección de la empresa que solicita el servicio | VARCHAR(100) |  | X
|  | Sigla del cliente | Cli_idart | Contiene las letras artificail que se le asigna al cliente | VARCHAR(45) |  | X
Orden de compra | Documento que identifica las características del servicio solicitado y los precios ofrecidos por el asesor | Id solicitud | Ordc_id | Contiene el número de la orden de compra realizada | INT | X | X |  | X | X
|  | Puntos a calibrar | Ordc_pcal | Contiene los puntos de temperatura y humedad que desea el cliente en calibrar el ítem | VARCHAR(100) |  | X
|  | Tipo de servicio | Ordc_serv | Indica si se solicita una calibración, calificación o mantenimiento del ítem | VARCHAR(25) |  | X
|  | Número de ordenes | Ordc_numord | Número de ítems diferentes que se solicita calibrar | INT |  | X
|  | Valor total de la orden | Ordc_preciotol | Contiene el precio total de todo el servicio solicitado | INT |  | X
|  | Fecha | Ordc_fec | Contiene la fecha en que se realiza la orden de compra | DATE |  | X
|  | Observaciones | Ordc_obs | Contiene observaciones realizadas por el cliente sobre el ítem | VARCHAR(100)
|  | Método de calibración | Ordc_met | Contiene el nombre del método que utiliza el laboratorio cuando calibra un ítem | VARCHAR(300) |  | X
|  | Estado | Ordc_estado | Contiene el estado de la orden, es decir en el proceso en que está el ítem a calibrar | VARCHAR(50) |  | X
Asesor | Persona que recibe las cotizaciones de los cervicios dentro de la empresa | Id | Ases_id | Cédula de identificación del asesor receptor de la cotización | INT | X | X |  |  | X
|  | Nombre | Ases_nom | Nombre del asesor receptor de la cotización | VARCHAR(40) |  | X
Orden compra_ Asesor | Relación entre asesor y orden de compra | Orden de compra_ id | OrdAses_OrdC_id | Contiene el número de la orden de compra realizada | INT | X | X |  | X
|  | Ítem cliente_id | OrdAses_Ordc_ItmC_id | Contine el número de identificación del ítem del cliente | VARCHAR(45) | X | X |  |  | X
|  | Asesor_id | OrdAses_Ases_id | Cédula de identificación del asesor receptor de la cotización | INT | X | X |  |  | X
Orden de compra específica | Especificación del servicio con características puntuales como el precio por punto de calibración | Id_movil | OrdEs_idmov | Contiene el número de certificado numérico | INT | X | X |  | X | X
|  | Orden de compra_ id | OrdEs_Ordc_id | Contiene el número de la orden de compra realizada | INT | X | X
|  | Ítem cliente _id | OrdEs_ItmC_id | Número del ítem del cliente | VARCHAR(50) | X | X
|  | Punto a calibrar | OrdEs_calp | Punto a calibrar | VARCHAR(5) |  | X
|  | Precio por punto a calibrar | OrdEs_preciopun | Valor o costo por punto a calibrar | DOUBLE |  | X
|  | Rango de calibración | OrdEs_ranc | Rango en que se hace la orden del servicio | VARCHAR(100) |  | X
|  | Estado | OrdEs_estado | Contiene el estado de la orden, es decir en el proceso en que está el ítem a calibrar | VARCHAR(50) |  | X
Laboratorista | Persona que realiza el proceso de calibración | Id | Lab_id | Cédula de identificación del laboratorista que realiza la calibración | INT | X | X |  |  | X
|  | Nombre | Lab_nom | Nombre del laboratorista que realiza la calibración | VARCHAR(40) |  | X
Emitir |  | Laboratorista_id | E_Lab_id | Cédula de identificación del laboratorista que realiza la calibración | INT | X | X
|  | Certificado_Número de certificado | E_Cert_num | Número del certificados | INT | X | X |  | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | E_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
Trazabilidad |  | Certificado_Número de certificado | Traz_Cert_num | Número del certificados | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | Traz_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Patrón 1 | Traz_p1 | Contiene el nombre del patrón 1 que se utiliza en el proceso de calibración | VARCHAR(100) |  | X
|  | Patrón 2 | Traz_p2 | Contiene el nombre del patró 2 que se utiliza en el proceso de calibración | VARCHAR(100)
|  | Medio | Traz_med | Contiene el nombre del medio que se utiliza en el proceso de calibración | VARCHAR(100)
|  | Sonda 1 | Traz_s1 | Contiene el nombre de la sonda ubicada en la zona 1 del ítem | VARCHAR(100)
|  | Sonda 2 | Traz_s2 | Contiene el nombre de la sonda ubicada en la zona 2 del ítem | VARCHAR(100)
|  | Sonda 3 | Traz_s3 | Contiene el nombre de la sonda ubicada en la zona 3 del ítem | VARCHAR(100)
|  | Sonda 4 | Traz_s4 | Contiene el nombre de la sonda ubicada en la zona 4 del ítem | VARCHAR(100)
|  | Sonda 5 | Traz_s5 | Contiene el nombre de la sonda ubicada en la zona 5 del ítem | VARCHAR(100)
|  | Sonda 6 | Traz_s6 | Contiene el nombre de la sonda ubicada en la zona 6 del ítem | VARCHAR(100)
|  | Sonda 7 | Traz_s7 | Contiene el nombre de la sonda ubicada en la zona 7 del ítem | VARCHAR(100)
|  | Sonda 8 | Traz_s8 | Contiene el nombre de la sonda ubicada en la zona 8 del ítem | VARCHAR(100)
Resumen estadístico |  | Certificado_Número de certificado | Est_Cert_num | Número del certificados | INT | X | X |  | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | Est_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Punto programado | Est_prog | Contiene el punto que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Humedad máxima P1 | Est_Hum_maxp1 | Humedad máxima patrón 1 | DOUBLE
|  | Humedad mínima P1 | Est_Hum_minp1 | Humedad mínima patrón 1 | DOUBLE
|  | Humedad máxima P2 | Est_Hum_maxp2 | Humedad máxima patrón 2 | DOUBLE
|  | Humedad mínima P2 | Est_Hum_minp2 | Humedad mínima patrón 2 | DOUBLE
|  | Humedad promedio P1 | Est_Hum_promp1 | Humedad promedio patrón 1 | DOUBLE
|  | Humedad promedio P2 | Est_Hum_promp2 | Humedad promedio patrón 2 | DOUBLE
|  | Desviación estándar humedad P1 | Est_Hum_desvp1 | Desviación estandar del patrón 1 | DOUBLE
|  | Desviación estándar humedad P2 | Est_Hum_desvp2 | Desviación estandar del patrón 2 | DOUBLE
|  | Temperatura máxima P1 | Est_Tem_maxp1 | Temperatura máxima patrón 1 | DOUBLE
|  | Temperatura mínima P1 | Est_Tem_minp1 | Temperatura mínima patrón 1 | DOUBLE
|  | Temperatura máxima P2 | Est_Tem_maxp2 | Temperatura máxima patrón 2 | DOUBLE
|  | Temperatura mínima P2 | Est_Tem_minp2 | Temperatura mínima patrón 2 | DOUBLE
|  | Temperatura promedio P1 | Est_Tem_promp1 | Temperatura promedio patrón 1 | DOUBLE
|  | Temperatura promedio P2 | Est_Tem_promp2 | Temperatura promedio patrón 2 | DOUBLE
|  | Desviación estándar temperatura P1 | Est_Tem_desvp1 | Desviación estandar del patrón 1 | DOUBLE
|  | Desviación estándar temperatura P2 | Est_Tem_desvp2 | Desviación estandar del patrón 2 | DOUBLE
Certificado |  | Certificado_Número de certificado | Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Id_movil | Cert_OrdEs_idmov | Contiene el número de certificado numérico | INT | X | X |  | X | X
|  | Temperatura amb_máx | Cert_temax | Temperatura ambiente máxima | DOUBLE |  | X
|  | Temperatura amb_mín | Cert_temin | Temperatura ambiente mínima | DOUBLE |  | X
|  | Humedad amb_máx | Cert_humax | Humedad ambiente máxima | DOUBLE |  | X
|  | Humedad amb_mín | Cert_humin | Humedad ambiente mínima | DOUBLE |  | X
Humedad | Variable de medición de los instrumentos a calibrar | Certificado_Número de certificado | Hum_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | Hum_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Humedad programada | Hum_prog | Contiene la humedad que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Humedad promedio IBC | Hum_promIBC | Contiene la humedad promedio del instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Humedad máxima IBC | Hum_maxIBC | Contiene la humedad máxima del instrumento bajo calibración | DOUBLE
|  | Humedad mínima IBC | Hum_minIBC | Contiene la humedad mínima del instrumento bajo calibración | DOUBLE
|  | Desviación estandar humedad IBC | Hum_desvIBC | Contiene la desviación estandar de la humedad reportada por el instrumento bajo calibración | DOUBLE
|  | Incertidumbre expandida %HR | Hum_incert | Contiene la incertidumbre final de calibración en unidades de humedad relativa | DOUBLE |  | X
|  | Corrección final %HR | Hum_corr | Contiene la corrección final de calibración en unidades de humedad relativa | DOUBLE |  | X
Termohigrómetro humedad |  | Número de certificado | TermhigHum_Hum_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Sigla de certificado | TermhigHum_Hum_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Humedad programada | TermhigHum_Hum_prog | Contiene la humedad que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad P1 | TermhigHum_estp1 | Estabilidad patrón 1 | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad P2 | TermhigHum_estp2 | Estabilidad patrón 2 | DOUBLE |  | X
|  | Uniformidad experimental | TermhigHum_unifex | Uniformidad de la calibración | DOUBLE |  | X
Cámara Humedad | Uno de los siete tipos de ítem a calibrar dentro del laboratorio en la variable de humedad relativa %HR | Número de certificado | Camhum_Hum_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Sigla de certificado | Camhum_Hum_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Humedad programada | Camhum_Hum_prog | Contiene la humedad que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Efecto carga | Camhum_efcar | Efecto que tiene la calibración cuando se realiza el procedimiento con material externo dentro del ítem | DOUBLE |  | X
|  | Inestabilidad | Camhum_inest | La inestabilidad que tiene el ítem en el momento de realizar la calibración | DOUBLE |  | X
|  | Inohomeneidad | Camhum_inohom | La inhomogeneidad que presenta el ítem cuando se realiza el proceso de calibración | DOUBLE |  | X
Temperatura | Variable de medición de los instrumentos a calibrar | Certificado_Número de certificado | Tem_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | Tem_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Temperatura programada | Tem_prog | Contiene la temperatura que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE | X | X
|  | Temperatura promedio IBC | Tem_promIBC | Contiene la temperatura promedio del instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Temperatura máxima IBC | Tem_maxIBC | Contiene la temperatura máxima del instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Temperatura mínima IBC | Tem_minIBC | Contiene la temperatura mínima del instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Desviación estandar temperaturaIBC | Tem_desvIBC | Contiene la desviación estandar de la temperatura reportada por el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Incertidumbre expandida °C | Tem_incert | Contiene la incertidumbre final de calibración en unidades de Grados Celsius | DOUBLE |  | X
|  | Corrección final °C | Tem_corr | Contiene la corrección final de calibración en unidades de Grados Celsius | DOUBLE |  | X
Termohigrómetro temperatura |  | Certificado_Número de certificado | TermhigTem_Tem_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | TermhigTem_Tem_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Temperatura programada | TermhigTem_Tem_prog | Contiene la temperatura que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad P1 | TermhigTem_estp1 | Estabilidad patrón 1 | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad P2 | TermhigTem_estp2 | Estabilidad patrón 2 | DOUBLE |  | X
|  | Uniformidad experimental | TermhigTem_unifex | Uniformidad del la calibración | DOUBLE |  | X
Cámara Temperatura | Uno de los siete tipos de ítem a calibrar dentro del laboratorio en la variable de temperatura °C | Certificado_Número de certificado | Camtem_Tem_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | Camtem_Tem_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Temperatura programada | Camtem_Tem_prog | Contiene la temperatura que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Efecto carga | Camtem_efcar | Efecto que tiene la calibración cuando se realiza el procedimiento con material externo dentro del ítem | DOUBLE |  | X
|  | Inestabilidad | Camtem_inest | La inestabilidad que tiene el ítem en el momento de realizar la calibración | DOUBLE |  | X
|  | Efecto radiación | Camtem_efrad | Efecto que tiene la calibración cuando se calibra el ítem en la variable de temperatura | DOUBLE |  | X
|  | Inohomeneidad | Camtem_inohom | La inhomogeneidad que presenta el ítem cuando se realiza el proceso de calibración | DOUBLE |  | X
Estabilidad del baño | Estabilidad del baño calculada en el momento de calibración | Certificado_Número de certificado | EstBa_Tem_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | EstBa_Tem_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Temperatura programada | EstBa_Tem_prog | Contiene la temperatura que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad en el punto | EstBa_estp | Contiene la estabilidad del instrumento bajo calibración que se obtuvo en el proceso de calibración | DOUBLE |  | X
|  | Incertidumbre de estabilidad | EstBa_incert | Constiene la incertidumbre que se obtuvo del proceso de calibración | DOUBLE |  | X
|  | Factor de cobertura | EstBa_facor | Contiene el factor de cobertura que indica el nivel de confianza de la incertidumbre que se obtiene de la calibración | DOUBLE |  | X
Zonas del baño | Las características por zona calculadas en la calibración del baño | Certificado_Número de certificado | ZonBa_Tem_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | ZonBa_Tem_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(5) | X | X
|  | Temperatura programada | ZonBa_Tem_prog | Contiene la temperatura que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE | X | X
|  | Nombre zona | ZonBa_nom | Nombre de la zona | VARCHAR(7) |  | X
|  | Factor de cobertura | ZonBa_facor | Contiene el factor de cobertura que indica el nivel de confianza de la incertidumbre que se obtiene de la calibración | INT |  | X
|  | Incertidumbre de la zona | ZonBa_inc | Incertidumbre de la zona | DOUBLE |  | X
|  | Gradiente zona | ZonBa_grad | Contiene el gradiente que se obtuvo de la zona 1 | DOUBLE |  | X
Bloque | Uno de los siete tipos de ítem a calibrar dentro del laboratorio en la variable de temperatura °C | Certificado_Número de certificado | Bloq_Tem_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | Bloq_Tem_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Temperatura programada | Bloq_Tem_prog | Contiene la temperatura que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Uniformidad axial | Bloq_uniax | Contiene el resultado de la uniformidad entre pozos del ítem (bloque) | DOUBLE |  | X
|  | Uniformidad radial | Bloq_unirad | Contiene el resultado de la uniformidad del largo del pozo del ítem (bloque) | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad | Bloq_est | Contiene el resultado de la estabilidad del ítem | DOUBLE |  | X
Termómetro de vidrio | Uno de los siete tipos de ítem a calibrar dentro del laboratorio en la variable de temperatura °C | Certificado_Número de certificado | Tvid_Tem_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | Tvid_Tem_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Temperatura programada | Tvid_Tem_prog | Contiene la temperatura que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad P1 | Tvid_estp1 | Estabilidad patrón 1 | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad P2 | Tvid_estp2 | Estabilidad patrón 2 | DOUBLE |  | X
|  | Uniformidad experimental | Tvid_unifex | Uniformidad del la calibración | DOUBLE |  | X
Termómetro analógico | Uno de los siete tipos de ítem a calibrar dentro del laboratorio en la variable de temperatura °C | Certificado_Número de certificado | Tana_Tem_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | Tana_Tem_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Temperatura programada | Tana_Temp_prog | Contiene la temperatura que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad P1 | Tana_estp1 | Estabilidad patrón 1 | DOUBLE |  | X
|  | Uniformidad experimental | Tana_unifex | Uniformidad del la calibración | DOUBLE |  | X
Termómetro digital | Uno de los siete tipos de ítem a calibrar dentro del laboratorio en la variable de temperatura °C | Certificado_Número de certificado | Td_Tem_Cert_num | Número del certificado | INT | X | X
|  | Certificado_Letras de identifiacación del ítem | Td_Tem_Cert_let | Sigla que identifica de qué tipo de ítem se entrega el certificado | VARCHAR(10) | X | X
|  | Temperatura programada | Temp_prog | Contiene la temperatura que se programa para calibrar el instrumento bajo calibración | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad P1 | Td_estp1 | Estabilidad patrón 1 | DOUBLE |  | X
|  | Estabilidad P2 | Td_estp2 | Estabilidad patrón 2 | DOUBLE |  | X
|  | Uniformidad experimental | Td_unifex | Uniformidad del la calibración | DOUBLE |  | X